第二節  BSWC秤量設定資料

CAL

1、按“任何鍵”不放開機，DISPAL顯示如下：

[ .      ×

2、按“扣重”鍵，DISPAL顯示如下：

A：按“↑”選擇參數。

3、按“扣重”鍵，即完成秤量設定。