计价秤UPA-N/UPA-Q设定及校正

一、校正及秤量设定

1、电子秤开机进入自检时，请立即

7

5

9

按数字键               进入设定，

出现   30.000          5     CAL－1，

（表示此秤的秤量为30kg, 精度为5g）

2、如需要更改秤量和精度。

改秤量为25kg. 按数字键，重量框内显示：25.000

累计

改精度为10g, 按      键，单价框内显示：      10

3、如不需更改秤量和精度，可直接进行校正；

找钱

按       ，显示CAL－2时，放上砝码，输入砝码值

（如放30kg砝码，输入砝码值30.000）

找钱

4、按       ，返回称重状态，校正完成。

- 参数设定

在称重状态下：

＋

按住       键不放，听到蜂鸣器响两声后操作如下：

·

＋

1.按     +  +    选择单价小数点位数。

去皮

＋

2.按     +       选择单价输入方式。

归零

＋

3.按     +       选择零点范围。

+

2

4按  +  +      ，公斤和市斤转换。

＋

5

5. 按     +      ，选择四舍五入。