UT-C吊秤校正资料

开机自检时，按三次归零键,显示[F1-dIu],循环按直到显示[F4-CAL]。

按显示[000.000]，按移位和按输入数字进行设定所需的砝码重量。

再按直到显示[put 1 x] ，放上输入的砝码重量后，按，显示[F4-CAL],校正完毕，再开关机即可。